## Agents
Agents | HE_TypeA | HE_TypeB | RU_TypeC | RU_TypeB | RU_TypeA | TU | HE_TypeC | RU_TypeD | Type1 | Type2 | Type3 | Type4 | Type5 | Type6 | Type7 | Type8
1 | 1 | bar: Type1
2 | 1 | bar: Type2
3 | 1 | bar: Type3
4 | 1 | bar: Type4
5 | 1 | bar: Type5
6 |  | 1 | bar: Type1
7 |  |  | 1 | bar: Type1
8 |  |  | 1 | bar: Type2
9 |  |  | 1 | bar: Type3
10 |  |  | 1 | bar: Type4
11 |  |  |  | 1 | bar: Type1
12 |  |  |  | 1 | bar: Type2
13 |  |  |  | 1 | bar: Type3
14 |  |  |  |  | 1 | bar: Type1
15 |  |  |  |  | 1 | bar: Type2
16 |  |  |  |  | 1 | bar: Type3
17 | [5 empty] | 1 | bar: Type1
18 | [5 empty] | 1 | bar: Type2
19 | [5 empty] | 1 | bar: Type3
20 | [5 empty] | 1 | bar: Type4
21 | [5 empty] | 1 | bar: Type5
22 | [5 empty] | 1 | bar: Type6
23 | [5 empty] | 1 | bar: Type7
24 | [5 empty] | 1 | bar: Type8
25 | [6 empty] | 1 | bar: Type1
26 | [6 empty] | 1 | bar: Type2
27 | [6 empty] | 1 | bar: Type3
28 | [7 empty] | 1 | bar: Type1
29 | [7 empty] | 1 | bar: Type2
30 | [7 empty] | 1 | bar: Type3
31 | [7 empty] | 1 | bar: Type4

## Hourly Data
Time | Wind | PV | Mix | Load
1 | 0.76923 | 0 | 0.43478 | 0.34091
2 | 0.84615 | 0 | 0.47826 | 0.29091
3 | 0.92308 | 0 | 0.52174 | 0.24091
4 | 1 | 0 | 0.56522 | 0.30091
5 | 1.0769 | 0 | 0.6087 | 0.45455
6 | 1.0462 | 0 | 0.5913 | 0.53409
7 | 1 | 0.31579 | 0.74371 | 0.625
8 | 0.92308 | 0.52632 | 0.81922 | 0.73864
9 | 0.89231 | 0.68421 | 0.89108 | 0.79545
10 | 0.84615 | 0.84211 | 0.95423 | 0.80227
11 | 0.8 | 0.94737 | 0.98764 | 0.80818
12 | 0.76923 | 1 | 1 | 0.79545
13 | 0.73846 | 0.94737 | 0.95286 | 0.73864
14 | 0.69231 | 0.89474 | 0.89703 | 0.70455
15 | 0.66154 | 0.73684 | 0.79039 | 0.68182
16 | 0.69231 | 0.52632 | 0.68879 | 0.73864
17 | 0.73846 | 0.31579 | 0.59588 | 0.85227
18 | 0.76923 | 0 | 0.43478 | 0.90909
19 | 0.84615 | 0 | 0.47826 | 0.96591
20 | 0.92308 | 0 | 0.52174 | 1
21 | 1 | 0 | 0.56522 | 0.96591
22 | 1.0462 | 0 | 0.5913 | 0.79545
23 | 1.0615 | 0 | 0.6 | 0.56818
24 | 1.0769 | 0 | 0.6087 | 0.34091

## HE_TypeA
Types | Wind | PV | EES | EL_Max | EL_Min | Efficiency | DSP | Flexibility
1 | 0 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 680 | 15%
2 | 0 | 7.5 | 50 | 50 | 0 | 20 | 850 | 15%
3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 | 850 | 20%
4 | 6 | 0 | 60 | 60 | 0 | 20 | 1020 | 20%
5 | 8 | 0 | 80 | 80 | 0 | 20 | 1360 | 25%

## HE_TypeB
Types | EL_Max | EL_Min | Efficiency | DSP
1 | 320 | 0 | 20 | 4160
2 | 0 | 0 | 20 | 0
3 | 0 | 0 | 20 | 0

## HE_TypeC
Types | DSP
1 | 1000
2 | 1000
3 | 1000

## RU_TypeA
Types | Capacity | Type | P_PPA_Min
1 | 60 | 2 | 16
2 | 90 | 1 | 28
3 | 80 | 1 | 28

## RU_TypeB
Types | Capacity | Type | V_PPA_Min
1 | 80 | 2 | 24
2 | 70 | 1 | 36
3 | 60 | 1 | 36

## RU_TypeC
Types | Wind | PV | EM_Min | GCM_Min
1 | 0 | 130 | 5 | 1
2 | 100 | 0 | 5 | 1.6
3 | 100 | 0 | 5 | 1.9
4 | 100 | 0 | 5 | 2.2

## RU_TypeD
Types | Capacity | Type | EM_Min | GCM_Min | P_PPA_Min
1 | 75 | 2 | 5 | 1.3 | 16
2 | 40 | 1 | 5 | 2.5 | 28
3 | 40 | 1 | 5 | 2.7 | 28
4 | 30 | 1 | 5 | 3.2 | 28

## TU
Types | P_Min | P_Max | a | b | c | RU | RD | EM_Min
1 | 0 | 60 | 0.12 | 40 | 200 | 60 | 60 | 40
2 | 0 | 100 | 0.12 | 45 | 200 | 100 | 100 | 45
3 | 0 | 90 | 0.12 | 50 | 200 | 90 | 90 | 50
4 | 0 | 70 | 0.12 | 55 | 200 | 70 | 70 | 55
5 | 0 | 90 | 0.12 | 60 | 200 | 90 | 90 | 60
6 | 0 | 100 | 0.12 | 65 | 200 | 100 | 100 | 65
7 | 0 | 40 | 0.12 | 70 | 200 | 40 | 40 | 70
8 | 0 | 1000 | 0.04 | 50 | 0 | 1000 | 1000 | 80